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Опоры ЛЭП и освещения · прожекторные мачты и молниеотводы



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на прожекторную мачту / отдельностоящий молниеотвод
Заполните поля, которые известны. Незаполненные пункты уточним при подборе — для предварительного расчёта достаточно разделов 1 и 3.
	1  ЗАКАЗЧИК

	Организация
	

	ИНН
	

	Контактное лицо, должность
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Объект (название, адрес)
	

	2  ТИП КОНСТРУКЦИИ

	Тип
	☐ Прожекторная мачта    ☐ Молниеотвод    ☐ Мачта с молниеотводным шпилем

	Исполнение стойки
	☐ Стальная    ☐ Железобетонная

	Марка, если задана проектом
	например, ПМС 32.5 / МС 31.7

	Количество, шт
	

	3  ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Высота конструкции общая (H), м
	

	Высота молниеотводного шпиля (h), м
	если требуется

	Отметка верхней площадки, м
	для прожекторной мачты

	Габариты защищаемого объекта, м
	для молниеотвода: Д × Ш × В

	Расстояние от молниеотвода до объекта, м
	

	4  УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

	Населённый пункт установки
	

	Ветровой район / давление ветра
	по СП 20.13330.2016

	Гололёдный район / толщина стенки гололёда
	

	Снеговой район
	

	Сейсмичность, баллов
	

	Тип местности
	☐ А — открытая    ☐ В — застроенная    ☐ С — плотная застройка

	Климатическое исполнение
	У / УХЛ, нижняя рабочая температура

	5  ПОКРЫТИЕ И МАРКИРОВКА

	Покрытие по ГОСТ 9.307-21
	☐ Горячее цинкование    ☐ Гор. цинк + окраска    ☐ Окраска

	Красно-белая маркировка
	☐ Требуется    ☐ Не требуется

	Светоограждение (заградительные огни)
	☐ Требуется    ☐ Не требуется

	6  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Наименование
	Отметка от опорного фланца, м
	Габариты Д×Ш×В, м
	Масса, кг

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Прожекторы: количество, тип, масса одного
	для прожекторной мачты

	7  КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПОСТАВКА

	Анкерный каркас
	☐ Требуется    ☐ Не требуется    ☐ Есть проект фундамента

	Комплект для сборки и установки
	☐ Требуется    ☐ Не требуется

	Проектная документация
	☐ Изготовление по типовым чертежам    ☐ По чертежам КМ заказчика

	Требуемый срок поставки
	

	Адрес доставки / станция назначения
	

	Дополнительные требования
	



Исполнитель (Ф. И. О., должность): ______________________________        Дата: ______________
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