Опоры ЛЭП, порталы ОРУ и металлоконструкции

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на металлические опоры ЛЭП и порталы ОРУ

Заполните поля, которые известны. Незаполненные пункты уточним при подборе — для предварительного расчёта достаточно разделов 1 и 3.

| 1 Заказчик |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| ИНН |  |
| Контактное лицо, должность |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Объект (название, адрес) |  |
| 2 Объект |  |
| Тип конструкции | ☐ Опора ЛЭП ☐ Портал ОРУ ☐ Ростверк / балка ☐ Другое |
| Класс напряжения, кВ | 35 / 110 / 220 / 330 / 400 / 500 / 750 |
| Наименование объекта, ВЛ или ПС |  |
| 3 Для опор ЛЭП |  |
| Тип опоры | ☐ Промежуточная ☐ Анкерно-угловая ☐ Переходная ☐ Концевая |
| Марка опоры по проекту | например, П110-4, У220-2 |
| Типовой проект / шифр | если задан, например 3.407.2-168 |
| Число цепей | ☐ Одноцепная ☐ Двухцепная |
| Тросостойка | ☐ С тросостойкой ☐ Без тросостойки |
| Высота приставки, м | если требуется |
| Количество по каждой марке, шт |  |
| 4 Для порталов ОРУ |  |
| Тип портала | ☐ Ячейковый ☐ Шинный ☐ Перемычечный ☐ Трансформаторный |
| Пролёт между стойками, м |  |
| Высота траверсы, м |  |
| Схема ОРУ / чертежи КМ | приложены / нет |
| 5 Условия установки |  |
| Населённый пункт установки |  |
| Ветровой район / давление ветра | по СП 20.13330.2016 |
| Гололёдный район / толщина стенки гололёда |  |
| Сейсмичность, баллов |  |
| Климатическое исполнение | У / УХЛ, нижняя рабочая температура |
| Грунты площадки / тип фундамента | если известны |
| 6 Материал и защита |  |
| Марка стали | ☐ 09Г2С-12 / С345-3 ☐ Ст3пс5 / С245, С255 ☐ По проекту |
| Антикоррозионная защита | ☐ Горячее цинкование ГОСТ 9.307-21 ☐ Цинк + окраска ☐ Окраска |
| Красно-белая маркировка и светоограждение | ☐ Требуется ☐ Не требуется |
| 7 Комплектация и поставка |  |
| Сопутствующие конструкции | ☐ Ростверки и балки ☐ Закладные детали ☐ Анкерные каркасы ☐ Не требуются |
| Документация | ☐ Изготовление по типовым проектам ☐ По чертежам КМ заказчика |
| Требуемый срок поставки |  |
| Транспорт | ☐ Автомобильный ☐ Железнодорожный ☐ Самовывоз |
| Адрес доставки / станция назначения |  |
| Дополнительные требования |  |

Исполнитель (Ф. И. О., должность): ______________________________        Дата: ______________

Заполненный лист отправьте на info@oneprom.ru  ·  +7 (343) 319-54-55  ·  oneprom.ru

OnePROM — торговая марка ООО «1Пром» · ИНН 6678023479 · г. Екатеринбург, ул. Московская, 48А