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Для заказа плавающего заборного устройства ПЗУ
Опросный лист
 
Заполните поля и отправьте на info@oneprom.ru или в WhatsApp +7 999 285-35-27 — подготовим подбор, расчёт и коммерческое предложение.
	1 · Резервуар

	Тип резервуара
	☐  Вертикальный стальной РВС
☐  Вертикальный стальной с понтоном РВСП
☐  Вертикальный стальной с плавающей крышей РВСПК
☐  Горизонтальный стальной РГС
☐  Иное _______________________________________

	Назначение резервуара
	☐  Отстаивание и разделение продукта
☐  Очистка от механических примесей
☐  Хранение для авиатопливообеспечения

	Номинальный объём, м³
	 

	Высота стенки (диаметр для РГС), мм
	 

	Диаметр (длина для РГС), мм
	 

	Минимальный уровень налива, мм
	 

	Максимальный уровень налива, мм
	 

	Уровень взлива, м
	 

	Рабочая температура, °C
	 

	Максимальный диаметр центральной стойки в РВС, мм
	 

	Расположение патрубка забора в РГС
	☐  В торце
☐  В образующей

	Вылет патрубка забора внутрь резервуара, мм
	 

	Расстояние от днища до оси патрубка, мм
	 

	Возможность крепления за понтон или плавающую крышу в РВСП и РВСПК
	☐  Да        ☐  Нет

	Размеры люков-лазов в стенке резервуара (с торца РГС), мм × мм
	 

	Диаметр светового люка в крыше РВС и РВСП (по образующей РГС), мм
	 

	Марка электромеханического перемешивающего устройства
	 


 
	2 · Параметры ПЗУ

	Тип ПЗУ
	☐  Одноколенный
☐  Двухколенный

	Условный проход, мм
	 

	Длина заборной трубы, мм
	 

	Условное давление патрубка забора, МПа
	 

	Фланцевые присоединительные размеры
	по ГОСТ 33259-2015

	Максимальный уровень забора продукта от днища резервуара (от нижней точки РГС), мм
	 

	Минимальный уровень забора продукта от днища резервуара (от нижней точки РГС), мм
	 

	Допустимость сращивания секций фланцами
	☐  Да        ☐  Нет


 
	3 · Материалы и подшипники

	Материал трубопроводов
	☐  Коррозионно-стойкая сталь
☐  Углеродистая сталь
☐  Алюминиевый сплав

	Материал поплавка
	☐  Коррозионно-стойкая сталь
☐  Углеродистая сталь

	Материал корпусных деталей подшипника несущих шарниров (марка)
	 

	Материал корпусных деталей подшипника шарниров поплавка (марка)
	 

	Конструктивное исполнение подшипника несущих шарниров
	☐  Подшипник скольжения
☐  Подшипник шариковый
☐  Подшипник шариковый однорядный
☐  Подшипник роликовый

	Конструктивное исполнение подшипника шарниров поплавка
	☐  Подшипник скольжения
☐  Подшипник шариковый


 
	4 · Конструктивные исполнения

	Резервное полнонесущее исполнение
	☐  Поплавком
☐  Отсеком основного поплавка
☐  Распределительным поплавком

	Подкрепление узла корневого несущего шарнира — дополнительная вторая опора с креплением
	☐  На стенке (на торце РГС)
☐  На днище (на образующей РГС)
☐  Не требуется

	Подкрепление узла корневого несущего шарнира — тросовая растяжка с креплением
	☐  На стенке (на торце РГС)
☐  На днище (на образующей РГС)
☐  Не требуется


 
	5 · Комплектность

	Трос аварийного съёма ПЗУ с креплением на люке в крыше РВС (на образующей РГС)
	☐  Да        ☐  Нет

	Устройство индикации положения ПЗУ по высоте резервуара
	☐  В составе патрубка приёмо-раздачи
☐  Как вставка за патрубком приёмо-раздачи снаружи резервуара
☐  С монтажом по месту на кронштейне
☐  Не требуется

	Фильтроэлемент
	☐  На заборном отверстии ПЗУ
☐  Фильтр стационарный снаружи РВС
☐  Не требуется

	Запорное устройство
	☐  Внутри резервуара
☐  Снаружи резервуара
☐  Иное _______________________________________

	Набор ЗИП сверх комплекта поставки, шт.
	☐  Подшипник несущего шарнира в сборе  ________
☐  Уплотнение подшипника несущего шарнира в сборе  ________


 


	6 · Заказчик

	Организация
	 

	Контактное лицо
	 

	Телефон
	 

	E-mail
	 

	Адрес объекта
	 

	Самовывоз
	☐  Да        ☐  Нет


 
	7 · Дополнительно

	Количество, шт.
	 

	Желаемый срок поставки
	 

	Особые требования, примечания
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